## ทะเบียนเครื่องมือ (Register)
ทะเบียนเครื่องมือวัด / INSTRUMENT REGISTER
ห้องปฏิบัติการ / หน่วยงาน (Laboratory / organization): .............................. ปี (Year): ............
ลำดับ (No.) | รหัสเครื่องมือ (Instrument ID) | ชื่อเครื่องมือ (Instrument) | ยี่ห้อ / รุ่น (Brand / model) | หมายเลขเครื่อง (Serial no.) | ที่ตั้ง / ผู้ดูแล (Location / owner) | ช่วงที่ใช้งาน (Range in use) | เกณฑ์ยอมรับ (Acceptance) | ความถี่สอบเทียบ (Interval) | สอบเทียบล่าสุด (Last calibrated) | ครบกำหนด (Next due) | สถานะ (Status) | หมายเหตุ (Notes)
1 | BAL-01 | เครื่องชั่งวิเคราะห์ 4 ตำแหน่ง | A&D GF-A | SN123456 | ห้องชั่ง / สมชาย | 0.1 mg ถึง 220 g | ±0.5 mg | 12 เดือน | 10/01/2569 | 10/01/2570 | ใช้งานได้ | ตัวอย่าง ลบทิ้งได้

## ประวัติสอบเทียบ (Log)
ประวัติการสอบเทียบ / CALIBRATION LOG
ห้องปฏิบัติการ / หน่วยงาน (Laboratory / organization): .............................. ปี (Year): ............
ลำดับ (No.) | วันที่สอบเทียบ (Date) | รหัสเครื่องมือ (Instrument ID) | ผู้ให้บริการสอบเทียบ (Calibration provider) | เลขที่ใบรับรอง (Certificate no.) | ผล (Result) | ค่าแก้ / ข้อสังเกต (Correction / remarks) | ครบกำหนดถัดไป (Next due) | ผู้บันทึก (Recorded by)
1 | 10/01/2569 | BAL-01 | ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 | C-2569-0123 | ผ่าน | ค่าแก้ +0.2 mg ที่ 200 g | 10/01/2570 | สมหญิง

## วิธีใช้ (How to use)
วิธีใช้แบบฟอร์มนี้ / How to use this template
ทะเบียนเครื่องมือ: หนึ่งแถวต่อหนึ่งเครื่อง ระบุรหัสประจำเครื่อง ช่วงที่ใช้งาน เกณฑ์ยอมรับ ความถี่ วันสอบเทียบล่าสุด และวันครบกำหนด
ประวัติสอบเทียบ: หนึ่งแถวต่อการสอบเทียบหนึ่งครั้ง บันทึกผู้ให้บริการ เลขที่ใบรับรอง ผล และค่าแก้ เพื่อให้หลักฐานสอบกลับได้
ความถี่สอบเทียบกำหนดจากคำแนะนำผู้ผลิต ข้อกำหนดของวิธีวิเคราะห์ ความหนักของการใช้งาน และประวัติผลที่ผ่านมา
วันครบกำหนดกรอกด้วยมือ ไฟล์นี้ไม่ใส่สูตรวันที่โดยตั้งใจ เพราะรูปแบบวันที่ พ.ศ. กับ ค.ศ. ปนกันแล้วสูตรจะผิดแบบเงียบ ๆ
เมื่อใกล้ครบกำหนด นัดหมายห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 และเก็บใบรับรองไว้คู่กับทะเบียน
เครื่องที่เลยกำหนดหรือผลไม่ผ่าน ให้เปลี่ยนสถานะเป็นระงับใช้จนกว่าจะสอบเทียบผ่าน
แถวตัวอย่างสีเทาลบทิ้งได้
REGISTER sheet: one row per instrument; record its ID, range in use, acceptance criteria, interval, last and next calibration dates.
CALIBRATION LOG sheet: one row per calibration event; record the provider, certificate number, result and corrections for traceability.
Set intervals from the manufacturer recommendation, the analytical method, usage intensity, and the instrument’s own history.
Next-due dates are manual. This file deliberately has no date formulas; mixed Buddhist-era and Gregorian date styles make them fail silently.
When a due date approaches, book an ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory and file the certificate with this register.
An overdue or failed instrument changes status to out-of-service until it passes calibration.
Delete the grey example rows before use.
ManaEsse X จำหน่ายเครื่องมือวัดพร้อมเอกสารจากผู้ผลิต เราไม่ได้ให้บริการสอบเทียบ
ManaEsse X supplies measurement instruments with manufacturer documents. We do not perform calibration services.
หมวดสินค้าที่ขอใบเสนอราคาได้ / Shelves you can request a quotation for
เครื่องชั่ง / Balances
เครื่องวัด pH / pH meters
เครื่องวัดอุณหภูมิ / Thermometers
เครื่องวัดความหนืด / Viscometers
เครื่องปั่นเหวี่ยง / Centrifuges
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ / Autoclaves
แบบฟอร์มนี้จัดทำโดย ManaEsse X (www.manaesse.com) ใช้และแก้ไขได้ฟรี ไม่ต้องขออนุญาต · ดูแบบฟอร์มอื่นได้ที่ www.manaesse.com/th/templates
ต้องการใบเสนอราคาเครื่องมือแล็บหรือสารเคมี ส่งรายการมาได้เลย ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ: www.manaesse.com/th/quote
Provided free by ManaEsse X (www.manaesse.com). Use and adapt freely; no permission needed. More templates: www.manaesse.com/templates
Need a quotation for lab equipment or chemicals? Send us your list at www.manaesse.com/quote. We reply within 1 business day.
ติดต่อเรา (Contact us): LINE @manaesse · sales@manaesse.com · +66 99 241 5692 · www.manaesse.com/th/contact