## บันทึกอุณหภูมิ (Daily log)
แบบบันทึกอุณหภูมิประจำวัน / DAILY TEMPERATURE LOG
หน่วยงาน (Organization): .................... รหัสตู้/จุดวัด (Unit ID): ............ เกณฑ์ยอมรับ (Acceptance range): ............ เดือน/ปี (Month/Year): ............
วันที่ (Date) | เวลา (Time) | อุณหภูมิที่อ่านได้ (°C) (Reading (°C)) | อยู่ในเกณฑ์ (Within limits) | การแก้ไขเมื่อเกินเกณฑ์ (Action if out of range) | ผู้บันทึก (Recorded by)
01/09/2569 | 08:30 | 5.2 | ผ่าน | ตัวอย่าง ลบทิ้งได้ | สมชาย

## ทะเบียนจุดวัด (Register)
ทะเบียนตู้และจุดวัดอุณหภูมิ / TEMPERATURE-MONITORED UNIT REGISTER
หน่วยงาน (Organization): .............................. ปี (Year): ............
ลำดับ (No.) | รหัสตู้/จุดวัด (Unit ID) | ประเภท (Type) | ที่ตั้ง (Location) | ของที่เก็บ (Contents) | ค่าที่ตั้งไว้ (Set point) | เกณฑ์ยอมรับ (Acceptance range) | เครื่องวัด/โพรบ (Thermometer ID) | สอบเทียบครบกำหนด (Calibration due) | ความถี่บันทึก (Log frequency) | ผู้รับผิดชอบ (Owner) | หมายเหตุ (Notes)
1 | REF-01 | ตู้เย็นเก็บน้ำยา | ห้องแล็บจุลชีววิทยา | อาหารเลี้ยงเชื้อ น้ำยา | 5 °C | 2–8 °C | TH-03 | 10/01/2570 | เช้า-เย็น ทุกวัน | สมชาย | ตัวอย่าง ลบทิ้งได้

## วิธีใช้ (How to use)
วิธีใช้แบบฟอร์มนี้ / How to use this template
ทะเบียนจุดวัด: หนึ่งแถวต่อหนึ่งตู้หรือจุดวัด ระบุรหัส ประเภท ค่าที่ตั้งไว้ เกณฑ์ยอมรับ เครื่องวัดที่ใช้ และวันสอบเทียบครบกำหนด
บันทึกอุณหภูมิ: พิมพ์หนึ่งแผ่นต่อหนึ่งตู้ต่อเดือน กรอกวันที่ เวลา ค่าที่อ่านได้ และผู้บันทึก ทุกครั้งที่ตรวจ
เกณฑ์ยอมรับกำหนดจากของที่เก็บ เช่น น้ำยาและวัคซีนมัก 2–8 °C แต่ให้ยึดฉลากผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติของหน่วยงานเป็นหลัก
ความถี่ที่พบบ่อยคือวันละสองครั้ง เช้าและเย็น รวมวันหยุด หรือใช้ Data Logger บันทึกต่อเนื่องเสริมการจดมือ
เมื่อค่าเกินเกณฑ์ ให้บันทึกการแก้ไขทันที เช่น ตรวจประตู ย้ายของ แจ้งซ่อม และผลกระทบต่อของที่เก็บ
ช่องอยู่ในเกณฑ์กรอกด้วยมือ ไฟล์นี้ไม่ใส่สูตรเปรียบเทียบโดยตั้งใจ เพราะเกณฑ์เป็นข้อความอิสระ สูตรจะผิดแบบเงียบ ๆ
เครื่องวัดหรือโพรบที่ใช้อ่านค่า ต้องสอบเทียบตามรอบในทะเบียนเครื่องมือ ดูแบบฟอร์มแผนสอบเทียบในชุดเดียวกัน
แถวตัวอย่างสีเทาลบทิ้งได้
UNIT REGISTER sheet: one row per fridge, freezer, incubator or monitored point; record its ID, set point, acceptance range, thermometer and calibration due date.
DAILY LOG sheet: print one page per unit per month; record the date, time, reading and initials at every check.
Set the acceptance range from what the unit stores (reagents and vaccines are commonly 2–8 °C), but the product label and your own procedure control.
Twice daily, morning and evening including holidays, is the common manual frequency; a data logger adds a continuous record alongside the written one.
When a reading is out of range, record the corrective action immediately: door check, relocation, service call, and the effect on the contents.
The within-limits column is manual. This file deliberately has no comparison formulas; free-text ranges make them fail silently.
The thermometer or probe behind the readings needs calibration on its own interval; see the calibration schedule template in this family.
Delete the grey example rows before use.
ManaEsse X จำหน่ายเทอร์โมมิเตอร์และ Data Logger พร้อมเอกสารจากผู้ผลิต เราไม่ได้ให้บริการสอบเทียบ
ManaEsse X supplies thermometers and data loggers with manufacturer documents. We do not perform calibration services.
หมวดสินค้าที่ขอใบเสนอราคาได้ / Shelves you can request a quotation for
เครื่องวัดอุณหภูมิ / Thermometers
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ / Temperature control
ตู้อบและตู้บ่มเชื้อ / Ovens and incubators
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ / Autoclaves
แบบฟอร์มนี้จัดทำโดย ManaEsse X (www.manaesse.com) ใช้และแก้ไขได้ฟรี ไม่ต้องขออนุญาต · ดูแบบฟอร์มอื่นได้ที่ www.manaesse.com/th/templates
ต้องการใบเสนอราคาเครื่องมือแล็บหรือสารเคมี ส่งรายการมาได้เลย ตอบกลับภายใน 1 วันทำการ: www.manaesse.com/th/quote
Provided free by ManaEsse X (www.manaesse.com). Use and adapt freely; no permission needed. More templates: www.manaesse.com/templates
Need a quotation for lab equipment or chemicals? Send us your list at www.manaesse.com/quote. We reply within 1 business day.
ติดต่อเรา (Contact us): LINE @manaesse · sales@manaesse.com · +66 99 241 5692 · www.manaesse.com/th/contact